Баланс электрической энергии и мощности

Объём  переданной электроэнергии потребителям, присоединённым к сетям

ОАО «Вишневогорский ГОК» в разрезе уровней напряжений,

используемых для ценообразования

(отпуск электроэнергии из сети ОАО «Вишневогорский ГОК»)

| Уровни напряжения | Объём переданной электроэнергии из сети потребителям (полезный отпуск) |
| --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | 2015 год (план) |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| ВН | 5103,4 | 14480 |
| СН1 | 7291,179 |  |
| СН2 | 2448,856 |  |
| НН | 102,045 |  |
| Всего | 14945,48 |  |

Потери электроэнергии в сетях ОАО «Вишневогорский ГОК» при передаче

электрической   энергии , отпускаемой потребителям по уровням напряжения , используемых для целей ценообразования

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии |
| --- | --- |
|  | 2014 год (факт) | 2015 год (план) |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| ВН | 271,5352 | 827,0 |
| СН1 | 387,9397 |  |
| СН2 | 130,2956 |  |
| НН | 5,4295 |  |
| Всего | 795,2 |  |