## общие сведения
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
ОАО "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат" на 2016 год
1. Полное наименование: ОАО "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"
2. Сокращенное наименование: ОАО ВГОК"
3. Место нахождения: Челябинская область, Каслинский р-н, пос.Вишневогорс, ул.Ленина, д.61
4. Адрес юридического лица: 456825, Челябинская область, Каслинский р-н, пос .Вишневогорск, ул.Ленина, д.61
5. ИНН:7409000147
6. КПП: 740901001
7. Ф.И.О. руководителя: Коньков Геннадий Николаевич
8. Адрес электронной почты: gok74@mail.ru
9. Контактный телефон:(35149) 3-42-21
10. Факс:(351-49) 3-41-37

## тарифные ставки
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт
ОАО "Вишневогорский ГОК"
на 2016 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки
по постоянной, временной схеме
|  |  | 0,4 кВ |  |  |  | 6-10 кВ
|  |  | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 133.87 | 13.39 | 3 | 0.22 | 133.87 | 13.39 | 3 | 0.22
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 20.89 | 2.09 | 0.47 | 0.03 | 20.89 | 2.09 | 0.47 | 0.03
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | 90.49 | 9.05 | 2.03 | 0.15 | 90.49 | 9.05 | 2.03 | 0.15
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | - | - | - | - | - | - | - | -
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 22.49 | 2.25 | 0.5 | 0.04 | 22.49 | 2.25 | 0.5 | 0.04
<*> | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи (в ценах 2001 г.)
прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
| АС 16/2,7 | рублей/км | 140575.89 |  |  |  | -
| АС 25/4,2 | рублей/км | 146467.62 |  |  |  | -
| АС 35/6,2 | рублей/км | 149396.87 |  |  |  | 158419.78
| АС 50/8,0 | рублей/км | 155372.95 |  |  |  | 164186.26
| АС 70/11 | рублей/км | 160032.65 |  |  |  | 172915.22
| АС 95/16 | рублей/км | 165155.01 |  |  |  | 185273.79
прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам
| СИП-2 3х35+1х50 | рублей/км | 173799.62 |  |  |  | -
| СИП-2 3х50+1х70 | рублей/км | 184767.69 |  |  |  | -
| СИП-2 3х70+1х95 | рублей/км | 200260 |  |  |  | -
| СИП-2 3х95+1х95 | рублей/км | 206338.32 |  |  |  | -
| СИП-2 3х120+1х95 | рублей/км | 222646.01 |  |  |  | -
| СИП-3 1х50 | рублей/км | - |  |  |  | 180800.68
| СИП-3 1х70 | рублей/км | - |  |  |  | 194232.8
| СИП-3 1х95 | рублей/км | - |  |  |  | 211105.38
| СИП-3 1х120 | рублей/км | - |  |  |  | 233090.1
<*> | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи (в ценах 2001 г.)
подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами
| сечением жилы 10 мм2 | рублей/км | 145771.16 |  |  |  | -
| сечением жилы 16 мм2 | рублей/км | 150361.27 |  |  |  | -
| сечением жилы 25 мм2 | рублей/км | 154516.13 |  |  |  | -
| сечением жилы 35 мм2 | рублей/км | 158168.45 |  |  |  | 484663.77
| сечением жилы 50 мм2 | рублей/км | 169135.93 |  |  |  | 500520.61
| сечением жилы 70 мм2 | рублей/км | 177895.61 |  |  |  | 549750.54
| сечением жилы 95 мм2 | рублей/км | 189891.29 |  |  |  | 610347.07
| сечением жилы 120 мм2 | рублей/км | 201382.33 |  |  |  | 628253.8
| сечением жилы 150 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 706724.51
| сечением жилы 185 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 736117.14
| сечением жилы 240 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 779913.23
подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами
| сечением жилы 10 мм2 | рублей/км | 199817.95 |  |  |  | -
| сечением жилы 16 мм2 | рублей/км | 214307.39 |  |  |  | -
| сечением жилы 25 мм2 | рублей/км | 238818.11 |  |  |  | -
| сечением жилы 35 мм2 | рублей/км | 266308.29 |  |  |  | 513302.06
| сечением жилы 50 мм2 | рублей/км | 319553.97 |  |  |  | 562626.64
| сечением жилы 70 мм2 | рублей/км | 368970.7 |  |  |  | 660853.66
| сечением жилы 95 мм2 | рублей/км | 436407.24 |  |  |  | 784024.39
| сечением жилы 120 мм2 | рублей/км | 502483.35 |  |  |  | 865966.23
| сечением жилы 150 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 1009437.15
| сечением жилы 185 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 1134568.48
| сечением жилы 240 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 1331463.41
подземная прокладка в траншее двух кабелей с алюминиевыми жилами
| сечением жилы 10 мм2 | рублей/км | 268198.58 |  |  |  | -
| сечением жилы 16 мм2 | рублей/км | 278043.24 |  |  |  | 344132.4171
| сечением жилы 25 мм2 | рублей/км | 286514.86 |  |  |  | 351082.109
| сечением жилы 35 мм2 | рублей/км | 294288.4 |  |  |  | 360470.6872
| сечением жилы 50 мм2 | рублей/км | 310609.25 |  |  |  | 373151.6588
| сечением жилы 70 мм2 | рублей/км | 328660.59 |  |  |  | 395163.4834
| сечением жилы 95 мм2 | рублей/км | 353718 |  |  |  | 438073.8626
| сечением жилы 120 мм2 | рублей/км | 377200.52 |  |  |  | 458964.1706
| сечением жилы 150 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 498596.5877
| сечением жилы 185 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 514062.7962
| сечением жилы 240 мм2 | рублей/км | - |  |  |  | 602105.9716
подземная прокладка в траншее двух кабелей с медными жилами
| сечением жилы 10 мм2 | рублей/км | 280040.42 |  |  |  | -
| сечением жилы 16 мм2 | рублей/км | 301923.85 |  |  |  | 434762.9147
| сечением жилы 25 мм2 | рублей/км | 351141.17 |  |  |  | 490927.3934
| сечением жилы 35 мм2 | рублей/км | 396868.08 |  |  |  | 526224.2417
| сечением жилы 50 мм2 | рублей/км | 467109.37 |  |  |  | 610379.218
| сечением жилы 70 мм2 | рублей/км | 582308.78 |  |  |  | 702011.6588
| сечением жилы 95 мм2 | рублей/км | 697036.76 |  |  |  | 831919.9763
| сечением жилы 120 мм2 | рублей/км | 826446.17 |  |  |  | 984005.0474
<*> | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения (в ценах 2001 г.)
комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
| мощностью 1х25 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 5177.79
| мощностью 1х40 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 3306.47
| мощностью 1х63 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 2172.72
| мощностью 1х100 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 1720.57
| мощностью 1х160 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 1136.91
| мощностью 1х250 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 789.53
| мощностью 1х400 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 558.78
| мощностью 1х630 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 452.73
| мощностью 1х1000 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 359.99
| мощностью 2х100 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 1238.17
| мощностью 2х160 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 829.76
| мощностью 2х250 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 587.73
| мощностью 2х400 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 410.04
| мощностью 2х630 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 331.49
| мощностью 2х1000 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 577.17
комплектная трансформаторная подстанция мачтового, столбового типов
| мощностью 1х16 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 4761.21
| мощностью 1х25 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 3135.62
| мощностью 1х40 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 2030.11
| мощностью 1х63 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 1368.72
| мощностью 1х100 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 914.55
| мощностью 1х160 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 626.87
| мощностью 1х250 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 457.48
комплектная трансформаторная подстанция блочного типа
| мощностью 2х630 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 1359.79
| мощностью 2х1000 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 1089.53
| мощностью 2х1250 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 1124.48
| мощностью 2х1600 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 933.02
| мощностью 2х2500 кВА | рублей/кВт | - |  |  |  | 636.49

## расходы
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки (рублей) | [7 empty] | Объем максимальной мощности (кВт) | [7 empty] | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
|  | 0,4 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 0,4 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 0,4 кВ |  |  |  | 10 кВ
|  | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт | до 15 кВт | 15 кВт - 150 кВт | 150 кВт - 670 кВт | 670 кВт - 8900 кВт
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 313.35 | 313.5 | 0 | 0 | 313.35 | 313.5 | 314.9 | 0 | 15 | 150 |  |  | 15 | 150 | 670 |  | 20.89 | 2.09 | 0.47 | 0.03 | 20.89 | 2.09 | 0.47 | 0.03
| по временной схеме | 313.35 | 313.5 | 0 | 0 | 313.35 | 313.5 | 314.9 | 0 | 15 | 150 |  |  | 15 | 150 | 670 |  | 20.89 | 2.09 | 0.47 | 0.03 | 20.89 | 2.09 | 0.47 | 0.03
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий | [16 empty] | 1956.7 | 1891.04 | 1879.87 | 807.01 | 1956.7 | 1891.04 | 1879.87 | 807.01
| строительство кабельных линий | [16 empty] | 3193.07 | 3193.07 | 3336.42 | 1709.02 | 3193.07 | 2356.6 | 6781.93 | 468.65
| строительство пунктов секционирования | [16 empty] | 3393.74 | 3393.74 | 3393.74 | 1061.3 | 3393.74 | 3393.74 | 3393.74 | 1061.3
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | [16 empty] | 3413.84 | 3413.84 | 3504.17 | 4534.78 | - | - | - | -
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 1357.35 | 1357.5 |  |  | 1357.35 | 1357.5 | 1360.1 |  | 15 | 150 |  | 0 | 15 | 150 | 670 |  | 90.49 | 9.05 | 2.03 | 0.15 | 90.49 | 9.05 | 2.03 | 0.15
| по временной схеме | 1357.35 | 1357.5 |  |  | 1357.35 | 1357.5 | 1360.1 |  | 15 | 150 |  | 0 | 15 | 150 | 670 |  | 90.49 | 9.05 | 2.03 | 0.15 | 90.49 | 9.05 | 2.03 | 0.15
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
по постоянной схеме
по временной схеме
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 337.35 | 337.5 |  |  | 337.35 | 337.5 | 335 |  | 15 | 150 |  |  | 15 | 150 | 670 |  | 22.49 | 2.25 | 0.5 | 0.04 | 22.49 | 2.25 | 0.5 | 0.04
| по временной схеме | 337.35 | 337.5 |  |  | 337.35 | 337.5 | 335 |  | 15 | 150 |  |  | 15 | 150 | 670 |  | 22.49 | 2.25 | 0.5 | 0.04 | 22.49 | 2.25 | 0.5 | 0.04
Поданные заявки на технологическое присоединение на 2016 год отсутствуют. Планируемые объемы присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год взяты ориентировочно.
Нового строительства в целях технологического присоединения сторонних потребителей на 2016 год не планируется

## расчет НВВ
РАСЧЕТ
необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
| Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 6.417 | 10.043
в том числе:
вспомогательные материалы
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда | 3.085 | 5.645
| отчисления на страховые взносы | 0.932 | 1.762
| прочие расходы - всего | 2.4 | 2.636
из них:
работы и услуги производственного характера
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 2.4 | 2.636
в том числе:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
плата за аренду имущества
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 2.4 | 2.636
внереализационные расходы - всего
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 0
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 0 | 0
| Итого (размер необходимой валовой выручки) | 6.417 | 10.043

## объем макс. мощности
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## длина линий
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной
мощности построенных объектов за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## договора
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения
по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
льготная категория <*>
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
льготная категория <**>
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В текущем году заявки на технологическое присоединение не поступали и договоров не заключалось

## заявки
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение
за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
льготная категория <*>
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
льготная категория <**>
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В текущем году заявки на технологическое присоединение не поступали