ОАО «Вишневогорский  горно-обогатительный комбинат»          Приложение № 2 к письму ЧРДУ № Р62-б1-IV-12.3.1.1-4021 от 01.12.2014г.

Почасовые объемы нагрузки, включенной в графики временного отключения потребления по каждой из очередей нарастающим итогом

График временного отключения потребления (МВт) на «01» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,24 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,24 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «02» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,24 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,24 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «03» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «04» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «05» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «06» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «07» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,08 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,08 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «08» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,08 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «09» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,08 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «10» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «11» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «12» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «13 час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «14» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «15» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,24 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,24 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «16» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «17» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «18» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «19» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «20» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0.17 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «21» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «22» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «23» час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,12 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |  |

График временного отключения потребления (МВт) на «24»час 17.12.2014г.

| № п/п | Наименование ПС | Наименование присоединения | Отключаемая нагрузка, МВт | Кем выполняется отключение | Время откл. присоед., мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер очереди |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | ГПП-2 | фидер № 3 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативным персоналом ГПП-2 | 30-60 |
| 2. | ГПП-2 | фидер № 31 |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 30-60 |
| 3. | ГПП-2 | фидер № 34 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | -«- | 15 |
| 4. | ГПП-2 | фидер № 22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -«- | 15-60 |
| Итого по предпр. | по очередям | 0,06 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | нарастающим итогом | 0,06 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |