## Лист1
Приложение №1 к письму ЧРДУ № Р62-б1-IV-12.3.1.1-4021 от 01.12.2014г.
Результаты контрольного замера. Объем АЧР.
Предприятие: ОАО "Вишневогорский ГОК" ПС: ГПП-1 | [10 empty] | 17 декабря 2014г. |  |  |  | (время местное)
|  |  | Уставки АЧР | [11 empty] | Мощность (Р), МВт
ПС | Присоединения, | [7 empty] | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00
| подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол
| под АЧР | [6 empty] | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6
ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  | 0.4
ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0.15 |  |  | 0.18 |  |  | 0.15 |  |  | 0.18
ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  | 0.6 |  |  | 0.45 |  |  | 0.6
Итого: | [7 empty] | 4.15 | 3.12 | 75.1807 | 4.15 | 2.97 | 71.5663 | 4.98 | 3.65 | 73.2932 | 4.46 | 3.28 | 73.5426 | 4.53 | 3.35 | 73.9514 | 4.21 | 3.13 | 74.3468
|  |  | Уставки АЧР | [11 empty] | Мощность (Р), МВт
ПС | Присоединения, | [7 empty] | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол
| под АЧР | [6 empty] | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 1 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8
ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.45 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.45 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.12 |  |  | 0.27 |  |  | 0.21 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  | 0.21
ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.75 |  |  | 1.05 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6
Итого: | [7 empty] | 3.35 | 2.82 | 84.1791 | 4.96 | 4.07 | 82.0565 | 3.69 | 2.96 | 80.2168 | 3.97 | 3.24 | 81.6121 | 3.49 | 2.79 | 79.9427 | 3.54 | 2.81 | 79.3785
|  |  | Уставки АЧР | [11 empty] | Мощность (Р), МВт
ПС | Присоединения, | [7 empty] | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00
| подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол
| под АЧР | [6 empty] | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8
ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2
ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.45 |  |  | 0.6
ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.24 |  |  | 0.21 |  |  | 0.18 |  |  | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  | 0.27
ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.9 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
Итого: | [7 empty] | 3.87 | 2.84 | 73.385 | 3.64 | 2.91 | 79.9451 | 3.51 | 2.78 | 79.2023 | 3.54 | 2.81 | 79.3785 | 3.54 | 2.81 | 79.3785 | 4.05 | 3.32 | 81.9753
|  |  | Уставки АЧР | [11 empty] | Мощность (Р), МВт
ПС | Присоединения, | [7 empty] | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| подключенные | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол | нагр. | нагр. | выпол
| под АЧР | [6 empty] | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение | ПС | АЧР | нение
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | % | МВт | МВТ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
ГПП-1 | ф. № 4 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6
ГПП-1 | ф. № 6 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
ГПП-1 | ф. № 10 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.45 |  |  | 0.15 |  |  | 0.45 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
ГПП-1 | ф. № 14 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
ГПП-1 | ф. № 17 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2
ГПП-1 | ф. № 29 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.6
ГПП-1 | ф. № 30 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  | 0.24 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
ГПП-1 | ф. № 31 | 47.5 | 0.3 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.75 |  |  | 0.9 |  |  | 0.6 |  |  | 0.45
Итого: | [7 empty] | 5.56 | 4.37 | 78.5971 | 4.9 | 4.17 | 85.102 | 4 | 3.27 | 81.75 | 4.85 | 4.04 | 83.299 | 4.68 | 3.95 | 84.4017 | 3.83 | 3.25 | 84.8564
И.о.главного энергетика ОАО "Вишневогорский ГОК" В.Н.Шляхтин