Баланс электрической энергии и мощности

Объём  переданной электроэнергии потребителям, присоединённым к сетям

ОАО «Вишневогорский ГОК» в разрезе уровней напряжений,

используемых для ценообразования

(отпуск электроэнергии из сети ОАО «Вишневогорский ГОК»)

| Уровни напряжения | Объём переданной электроэнергии из сети потребителям (полезный отпуск) |
| --- | --- |
|  | 2015 год (факт) | 2016 год (план) |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| ВН | 5202,2 | 14628,269 |
| СН1 | 6445,96 |  |
| СН2 | 2613,341 |  |
| НН | 81,972 |  |
| Всего | 14343,473 |  |

Потери электроэнергии в сетях ОАО «Вишневогорский ГОК» при передаче

электрической   энергии , отпускаемой потребителям по уровням напряжения , используемых для целей ценообразования

| Уровни напряжения | Потери электроэнергии |
| --- | --- |
|  | 2015 год (факт) | 2016 год (план) |
|  | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч |
| ВН | 299,9427 | 900,000 |
| СН1 | 371,654 |  |
| СН2 | 150,677 |  |
| НН | 4,7263 |  |
| Всего | 827,0 |  |